Analiza Przedwdrożeniowa

System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR Wersja: 1.0

Data opracowania: 26.01.2026

Ostatnia modyfikacja: 02.02.2026

Autor dokumentu: Jakub H, Jakub P, Kacper C, Oliwier H

Zatwierdzający: Dawid L, Tadeusz K

1

1. Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument definiuje ramy dla projektu informatycznego, którego zadaniem jest  stworzenie narzędzia do automatycznego sprawdzania i naprawiania wyników badań  laboratoryjnych. Celem tego opracowania jest jasne określenie, jaki problem rozwiązujemy,  jak zamierzamy to zrobić oraz jakie korzyści przyniesie to organizacji, bez zagłębiania się w  skomplikowane szczegóły programistyczne.

Projekt Wdrożeniowy pt.

„System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR”. Celem dokumentu jest:

● jednoznaczne określenie zakresu analizy,

● opisanie kontekstu organizacyjnego i technicznego przetwarzania danych  laboratoryjnych,

● identyfikacja problemów jakości danych występujących w obecnych systemach, ● zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla projektowanego  systemu,

● zaprojektowanie koncepcji rozwiązania opartej o sieci neuronowe oraz elementy  analizy automatycznej.

Dokument nie opisuje pełnego wdrożenia produkcyjnego, lecz koncentruje się na etapie:

● analizy,

● koncepcji architektury,

● przygotowania systemu do dalszego Proof of Concept (PoC).

Adresatami dokumentu są:

● opiekun/promotor projektu,

● interesariusze biznesowi (np. jednostka uczelni / laboratorium),

● potencjalny zespół wdrożeniowy na dalszym etapie projektu.

1.2 Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

● analizę danych laboratoryjnych (wyniki badań),

● identyfikację problemów jakości danych (braki, niespójności, błędne jednostki,  wartości poza zakresem),

● standaryzację danych laboratoryjnych do postaci zgodnej ze standardem HL7 FHIR, ● walidację poprawności zasobów FHIR (np. Observation, Patient),

● wzbogacanie danych laboratoryjnych o:

2

o zakresy referencyjne,

o interpretację wyników (np. low / normal / high),

o metadane kliniczne,

● kontrolę jakości danych (reguły walidacyjne, kompletność, spójność), ● dokumentację architektury i interfejsów systemu.

Poza zakresem projektu (nie będzie realizowane):

● diagnostyka kliniczna i podejmowanie decyzji medycznych,

● integracja produkcyjna z rzeczywistym LIS/HIS,

● zarządzanie procesami laboratoryjnymi (workflow, zlecenia),

● obsługa urządzeń laboratoryjnych,

● certyfikacja systemu jako wyrobu medycznego,

● pełne wdrożenie produkcyjne w środowisku szpitalnym.

Projekt ma charakter akademicki i demonstracyjny.

1.3 Definicje, akronimy i skróty

| Skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources - standard wymiany danych medycznych, dzięki któremu różne systemy w ochronie zdrowia mogą się ze sobą „dogadać”. |
| HL7 | Health Level Seven - starszy, ale nadal popularny zestaw zasad określających, jak systemy medyczne przesyłają między sobą informacje o pacjentach. |
| LIS | Laboratory Information System - system komputerowy w laboratorium, który obsługuje badania, próbki i wyniki. |
| HIS | Hospital Information System - główny system informatyczny szpitala, który ogarnia pacjentów, wizyty, dokumentację i rozliczenia. |
| EHR | Electronic Health Record - elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta, czyli jego „historia choroby” w wersji cyfrowej. |
| Observation | Zasób FHIR reprezentujący wynik badania |
| Patient | Zasób FHIR reprezentujący pacjenta |
| Specimen | Zasób FHIR opisujący próbkę laboratoryjną |
| DiagnosticReport | Zasób FHIR grupujący wyniki badań |
| LOINC | Standard kodowania badań laboratoryjnych - międzynarodowy „słownik” kodów badań laboratoryjnych, żeby wszędzie na świecie znaczyły to samo. |

3

| Skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| UCUM | Unified Code for Units of Measure - ujednolicony sposób zapisu jednostek miary, np. mg/dl, mmol/l, żeby nie było pomyłek. |
| REST | Representational State Transfer - sposób komunikacji między systemami przez internet, podobny do wysyłania i odbierania zapytań. |
| API | Application Programming Interface - „drzwi” do systemu, przez które inne programy mogą pobierać lub wysyłać dane. |
| RODO | Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -  przepisy chroniące dane osobowe (np. medyczne) przed nieuprawnionym użyciem. |
| JSON | JavaScript Object Notation - prosty format zapisu danych, który jest czytelny dla komputerów i ludzi. |

2. Opis ogólny

2.1 Perspektywa produktu

Projektowany system stanowi narzędzie wspomagające kontrolę jakości, standaryzację oraz

wzbogacanie danych laboratoryjnych, które mogą pochodzić z różnych systemów źródłowych  (np. LIS, hurtownie danych, pliki eksportowe) i są następnie wykorzystywane w analizach  klinicznych, badaniach naukowych oraz projektach z zakresu medycyny cyfrowej.

System nie funkcjonuje jako samodzielny system medyczny, lecz jako:

1. warstwa pośrednia (middleware),

2. komponent preprocessingu danych,

3. narzędzie wspierające interoperacyjność danych.

Dane wejściowe i wyjściowe systemu są reprezentowane w standardzie HL7 FHIR, co  umożliwia:

● unifikację struktury danych,

● łatwą integrację z innymi systemami,

● dalsze wykorzystanie danych w systemach analitycznych lub badawczych.

W szczególności system koncentruje się na zasobie Observation, który w standardzie FHIR  reprezentuje pojedynczy wynik badania laboratoryjnego, wraz z jego kontekstem klinicznym.

2.2 Kontekst biznesowy i organizacyjny

4

System projektowany jest w kontekście środowiska akademickiego i badawczego, w  szczególności:

● jednostek naukowych uczelni medycznych (np. GUMed),

● zespołów badawczych analizujących dane kliniczne,

● laboratoriów diagnostycznych realizujących projekty badawcze,

● inicjatyw związanych z interoperacyjnością danych medycznych.

W obecnym stanie organizacyjnym dane laboratoryjne:

● pochodzą z wielu źródeł,

● są zapisywane w różnych formatach,

● zawierają niespójności semantyczne i strukturalne,

● wymagają czasochłonnej ręcznej obróbki przed analizą.

Brak jednolitego procesu kontroli jakości danych skutkuje:

● obniżeniem wiarygodności analiz,

● trudnościami w porównywaniu wyników,

● zwiększonym ryzykiem błędów interpretacyjnych.

Projektowany system ma na celu zautomatyzowanie i ujednolicenie tego etapu, bez ingerencji  w procesy kliniczne.

2.3 Charakterystyka użytkowników systemu

System będzie wykorzystywany przez kilka klas użytkowników, które różnią się zakresem  odpowiedzialności, poziomem uprawnień oraz kompetencjami technicznymi.

2.3.1 Badacz kliniczny

Badacz kliniczny wykorzystuje dane laboratoryjne do analiz naukowych i statystycznych.  Jego głównym celem jest uzyskanie danych o wysokiej jakości, wolnych od błędów  strukturalnych i semantycznych.

Zakres odpowiedzialności:

● korzystanie z danych po preprocessingu,

● analiza wyników badań,

● interpretacja danych w kontekście naukowym.

Badacz kliniczny nie ingeruje w konfigurację systemu.

2.3.2 Analityk danych medycznych

5

Głównym zadaniem analityka jest analiza danych, wyciąganie wniosków, tworzenie  raportów, może odpowiadać za przygotowanie danych do dalszych analiz oraz za  konfigurację reguł kontroli jakości.

Zakres odpowiedzialności:

● konfiguracja reguł walidacji danych,

● definicja zakresów referencyjnych,

● analiza raportów jakości danych,

● eksport danych do narzędzi analitycznych.

2.3.3 Administrator systemu

Administrator systemu odpowiada za techniczne utrzymanie systemu. Zakres odpowiedzialności:

● zarządzanie dostępami użytkowników,

● konfiguracja środowiska uruchomieniowego,

● monitorowanie działania systemu,

● zarządzanie logami i kopią zapasową danych.

2.3.4 Użytkownik techniczny (ML / IT)

Użytkownik techniczny odpowiada za rozwój i utrzymanie komponentów technicznych  systemu, w szczególności w zakresie mechanizmów automatycznej kontroli jakości danych.

Zakres odpowiedzialności:

● zarządzanie modelami wykrywania anomalii,

● aktualizacja i wersjonowanie komponentów AI,

● integracja systemu z innymi narzędziami badawczymi.

2.4 Ograniczenia systemowe i założenia projektowe

Projektowany system podlega następującym ograniczeniom:

● system nie podejmuje decyzji klinicznych,

● system nie zastępuje personelu medycznego,

● przetwarzane dane mogą być:

o zanonimizowane,

o pseudonimizowane,

o lub syntetyczne (na potrzeby projektu),

● system działa w środowisku nieprodukcyjnym (badawczym / edukacyjnym). Założenia projektowe:

6

● zgodność z HL7 FHIR R5,

● modularna architektura umożliwiająca rozbudowę,

● możliwość uruchomienia w środowisku kontenerowym (Docker).

2.5 Zależności i interakcje z systemami zewnętrznymi

Projektowany system może współpracować z:

● systemami LIS (na etapie eksportu danych),

● hurtowniami danych,

● narzędziami analitycznymi (Python, R),

● repozytoriami danych badawczych.

Integracja ta ma charakter:

● logiczny i koncepcyjny,

● nieprodukcyjny,

● oparty o standardy interoperacyjności.

2.6 Przyszłe rozszerzenia (poza zakresem projektu)

W przyszłości system może zostać rozszerzony o:

● pełną integrację z LIS/HIS,

● wsparcie dla innych zasobów FHIR (np. Condition, Procedure),

● zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego,

● automatyczne raportowanie jakości danych,

● certyfikację jako wyrób medyczny (po spełnieniu wymogów MDR). 3. Interesariusze i role

3.1 Identyfikacja interesariuszy

Interesariuszami projektu są osoby oraz jednostki organizacyjne, które mają wpływ na  projekt, są jego odbiorcami lub są pośrednio dotknięte jego realizacją. Ze względu na  akademicki i badawczy charakter projektu, interesariusze obejmują zarówno użytkowników  merytorycznych, jak i technicznych.

Tabela 1. Interesariusze projektu

7

| Id | Interesariusz | Rola w projekcie | Oczekiwania |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | Interdyscyplinarne Pomorskie Centrum Medycyny Cyfrowej GUMed (IP_CMC) | Zamawiający | Narzędzie wspierające jakość danych badawczych |
|  | I2 Kierownik projektu badawczego | Właściciel procesu | Poprawa powtarzalności i jakości danych |
| I3 | Badacze kliniczni | Użytkownicy końcowi | Spójne i wiarygodne dane laboratoryjne |
|  | I4 Analitycy danych medycznych | Użytkownicy zaawansowani | Automatyzacja preprocessingu danych |
| I5 | Zespół IT / infrastruktura | Wsparcie techniczne | Stabilność i bezpieczeństwo systemu |
|  | I6 Inspektor Ochrony Danych (IOD) | Nadzór formalny | Zgodność z RODO |
| I7 | Opiekun projektu / prowadzący | Nadzór merytoryczny | Poprawność analizy przedwdrożeniowej |

3.2 Role projektowe

W ramach realizacji projektu wyróżniono następujące role projektowe:

● Zespół projektowy (studenci) – analiza, projekt koncepcyjny, dokumentacja, ● Opiekun projektu – nadzór merytoryczny i akceptacja dokumentów,

3.3 Macierz odpowiedzialności RACI

Macierz RACI określa odpowiedzialności interesariuszy w kluczowych etapach projektu. Tabela 2. Macierz RACI

| Aktywność Zespół Opiekun Badacz Analityk IT / projektowy projektu kliniczny danych Admin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicja zakresu analizy | R | A | C | C | I |
| Identyfikacja wymagań | R | A | C | C | I |
| Akceptacja analizy | C | A | I | I | I |
| Projekt architektury | R | A | I | C | C |

8

| Aktywność Zespół Opiekun Badacz Analityk IT / projektowy projektu kliniczny danych Admin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena zgodności z RODO | C | A | I | I | C |

Legenda:

● R – Responsible (odpowiedzialny),

● A – Accountable (zatwierdzający),

● C – Consulted (konsultowany),

● I – Informed (informowany).

3.4 Komunikacja z interesariuszami

Komunikacja w projekcie odbywa się:

● w formie spotkań zespołu projektowego,

● konsultacji z opiekunem projektu,

● przeglądów dokumentacji analitycznej.

Głównym artefaktem komunikacyjnym jest niniejsza analiza przedwdrożeniowa, która  stanowi podstawę do dalszych prac projektowych.

4. Opis procesów biznesowych

4.1 Cel analizy procesów biznesowych

Celem niniejszego rozdziału jest:

● opisanie aktualnego sposobu pracy z danymi laboratoryjnymi (stan AS-IS), ● zidentyfikowanie problemów jakościowych i organizacyjnych,

● zaprojektowanie docelowego sposobu przetwarzania danych z wykorzystaniem  projektowanego systemu (stan TO-BE).

Analiza procesów biznesowych stanowi podstawę do sformułowania wymagań  funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu.

4.2 Proces AS-IS (stan obecny)

4.2.1 Opis ogólny procesu

9

W obecnym stanie dane laboratoryjne wykorzystywane w analizach badawczych pochodzą z  różnych systemów źródłowych (np. LIS, hurtownie danych, pliki eksportowe). Dane te są  przygotowywane do analiz w sposób w dużej mierze manualny.

Proces ten nie jest ustandaryzowany i zależy od:

● konkretnego projektu badawczego,

● zespołu realizującego analizę,

● formatu danych wejściowych.

4.2.2 Przebieg procesu AS-IS

● Dane laboratoryjne są eksportowane z systemu źródłowego (LIS) do plików (np. CSV,  JSON).

● Dane zawierają:

o niespójne nazwy badań,

o różne jednostki miar,

o brakujące wartości,

o niejednolite zakresy referencyjne.

● Dane są ręcznie analizowane przez analityka danych.

● Następuje ręczne:

o uzupełnianie braków,

o konwersja jednostek,

o usuwanie błędnych rekordów.

● Dane są przekazywane do dalszych analiz statystycznych lub modeli ML.

4.2.3 Problemy i ograniczenia procesu AS-IS

Zidentyfikowane problemy:

1. wysoka czasochłonność procesu,

2. duże ryzyko błędów ludzkich,

3. brak powtarzalności działań,

4. brak centralnej kontroli jakości danych,

5. brak spójnej reprezentacji danych w standardzie FHIR.

Proces AS-IS nie zapewnia skalowalności i utrudnia porównywanie wyników pomiędzy  projektami badawczymi.

10

DIAGRAM ARCHIMATE PROCESU AS-IS

4.3 Proces TO-BE (stan docelowy)

4.3.1 Założenia procesu docelowego

Proces TO-BE zakłada:

● pełną automatyzację preprocessingu danych laboratoryjnych,

● wykorzystanie standardu HL7 FHIR jako wspólnej reprezentacji danych, ● centralną kontrolę jakości danych,

● minimalizację ręcznej ingerencji użytkownika.

4.3.2 Przebieg procesu TO-BE

● Dane laboratoryjne są importowane do systemu w postaci zasobów HL7 FHIR (np.  Observation).

● System automatycznie wykonuje:

o walidację strukturalną zasobów FHIR,

o walidację semantyczną (jednostki, zakresy),

o normalizację jednostek miar.

● Dane są analizowane pod kątem jakości:

o kompletności,

o spójności,

o anomalii wartości.

11

● System wzbogaca dane o:

o zakresy referencyjne,

o interpretację wyników (Low / Normal / High),

o metadane kontekstowe.

● Użytkownik otrzymuje raport jakości danych.

● Dane są udostępniane do dalszych analiz poprzez FHIR REST API.

4.3.3 Korzyści procesu TO-BE

1. skrócenie czasu przygotowania danych,

2. zwiększenie wiarygodności analiz,

3. poprawa spójności danych,

4. możliwość ponownego użycia danych,

5. lepsza interoperacyjność z innymi systemami.

4.4 Scenariusze użycia (Use-Case)

4.4.1 Scenariusz podstawowy (Happy Path)

Scenariusz: Automatyczna kontrola jakości danych laboratoryjnych

● Analityk danych inicjuje import danych.

● System waliduje strukturę zasobów FHIR.

● System normalizuje jednostki miar.

● System wykrywa potencjalne anomalie.

● System generuje raport jakości.

● Analityk zatwierdza dane do dalszych analiz.

12

4.4.2 Scenariusze wyjątków

Scenariusz E1: Brak wymaganych pól FHIR

1. System oznacza zasób jako niepoprawny.

2. Zasób nie jest przetwarzany dalej.

3. Użytkownik otrzymuje komunikat błędu.

Scenariusz E2: Niejednoznaczna jednostka miary

● System próbuje dokonać mapowania jednostki.

● W przypadku niepowodzenia zasób jest oznaczony do ręcznej weryfikacji. Scenariusz E3: Wartość skrajna (outlier)

● System oznacza wynik jako potencjalną anomalię.

● Wynik pozostaje w systemie, ale jest odpowiednio oznaczony.

13

DIAGRAM UML USE-CASE

5. Wymagania systemowe

5.1 Wprowadzenie

Celem niniejszego rozdziału jest zdefiniowanie wymagań systemowych dla projektowanego  systemu kontroli jakości danych laboratoryjnych, opartego o standard HL7 FHIR.

Wymagania te stanowią podstawę do dalszych etapów projektu, w szczególności  projektowania architektury, implementacji oraz testów akceptacyjnych.

Wymagania zostały podzielone na:

● wymagania funkcjonalne,

● wymagania niefunkcjonalne,

● wymagania interfejsów zewnętrznych.

5.2 Wymagania funkcjonalne

14

5.2.1 Konwencja zapisu wymagań

Każde wymaganie funkcjonalne posiada:

● unikalny identyfikator (FR-x),

● opis wymagania,

● priorytet (W – wysoki, Ś – średni, N – niski).

5.2.2 Import i obsługa danych

FR-1 (W)

System musi umożliwiać import danych laboratoryjnych w postaci zasobów HL7 FHIR typu  Observation i Patient.

FR-2 (W)

System musi obsługiwać dane zgodne z co najmniej jedną wersją R5 standardu FHIR. FR-3 (W)

System musi umożliwiać import danych poprzez:

● pliki w formacie JSON (FHIR bundle).

FR-4 (Ś)

System powinien umożliwiać ręczne wprowadzanie pojedynczych wyników badań  laboratoryjnych w interfejsie użytkownika.

5.2.3 Walidacja strukturalna danych

FR-5 (W)

System musi weryfikować poprawność strukturalną zasobów FHIR v5.0.0. zgodnie z  oficjalną specyfikacją HL7.

FR-6 (W)

System musi sprawdzać obecność obowiązkowych pól zasobu Observation, w tym:

● status,

● code,

● subject,

● value[x],

● effective[x].

15

FR-7 (Ś)

System powinien raportować błędy walidacji w sposób czytelny dla użytkownika.

5.2.4 Standaryzacja i normalizacja danych

FR-8 (W)

System musi normalizować jednostki miar wyników laboratoryjnych do jednostek  referencyjnych.

FR-9 (W)

System musi umożliwiać mapowanie lokalnych kodów badań na standardowe systemy  kodowania (np. LOINC).

FR-10 (Ś)

System powinien umożliwiać konfigurację reguł normalizacji jednostek przez administratora.

5.2.5 Kontrola jakości danych

FR-11 (W)

System musi wykrywać brakujące wartości w danych laboratoryjnych. FR-12 (W)

System musi wykrywać wartości spoza dopuszczalnych zakresów referencyjnych. FR-13 (Ś)

System powinien wykrywać anomalie statystyczne (outliery) w zbiorach danych. FR-14 (Ś)

System powinien oznaczać rekordy problematyczne odpowiednimi flagami jakości.

5.2.6 Interpretacja i wzbogacanie danych

FR-15 (W)

System musi automatycznie interpretować wyniki badań laboratoryjnych jako:

16

● poniżej normy,

● w normie,

● powyżej normy.

FR-16 (Ś)

System powinien wzbogacać dane o zakresy referencyjne właściwe dla danego badania.

5.2.7 Raportowanie i dostęp do danych

FR-18 (W)

System musi umożliwiać generowanie raportów jakości danych.

FR-19 (Ś)

System powinien umożliwiać eksport raportów w formacie PDF lub CSV. FR-20 (W)

System musi udostępniać dane poprzez REST API zgodne ze standardem FHIR.

5.3 Wymagania niefunkcjonalne

5.3.1 Wydajność

NFR-1

System powinien przetwarzać pojedynczy zasób Observation w czasie nie dłuższym niż 500  ms.

NFR-2

System powinien obsługiwać przetwarzanie wsadowe danych liczących co najmniej 10 000  rekordów.

5.3.2 Niezawodność i dostępność

NFR-3

System powinien zapewniać dostępność na poziomie minimum 99% w czasie pracy. NFR-4

17

System musi obsługiwać mechanizmy ponawiania przetwarzania w przypadku błędów  tymczasowych.

5.3.3 Bezpieczeństwo

NFR-5

System musi spełniać wymagania RODO w zakresie przetwarzania danych medycznych. NFR-6

System musi zapewniać kontrolę dostępu opartą o role użytkowników.

NFR-7

System musi rejestrować zdarzenia audytowe związane z dostępem do danych.

5.3.4 Użyteczność

NFR-8

Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i dostosowany do użytkowników  nietechnicznych.

NFR-9

System powinien umożliwiać konfigurację widoków danych.

5.3.5 Przenośność i środowisko uruchomieniowe

NFR-10

System powinien być uruchamiany w środowisku kontenerowym (Docker). NFR-11

System powinien być możliwy do wdrożenia zarówno lokalnie (on-premise), jak i w chmurze.

5.4 Wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych IFR-1

18

System musi udostępniać REST API zgodne z HL7 FHIR.

IFR-2

System powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami analitycznymi.

5.5 Podsumowanie rozdziału

Zdefiniowane wymagania systemowe zapewniają:

● jednoznaczne określenie zakresu funkcjonalnego systemu,

● podstawę do projektowania architektury,

● kryteria do przyszłych testów akceptacyjnych.

6. Architektura systemu i integracje 6.1 Cel i zakres architektury systemu

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie koncepcji architektury projektowanego  systemu kontroli jakości danych laboratoryjnych opartego o standard HL7 FHIR.

Architektura została zaprojektowana w sposób modułowy, skalowalny oraz zgodny z  zasadami interoperacyjności systemów medycznych.

Rozdział obejmuje:

● architekturę logiczną systemu,

● architekturę fizyczną,

● przepływ danych,

● zakres integracji z systemami zewnętrznymi.

6.2 Architektura logiczna systemu

Architektura logiczna systemu została podzielona na pięć głównych warstw:

1. Warstwa prezentacji (UI)

2. Warstwa API i logiki biznesowej

3. Warstwa kontroli jakości danych

4. Warstwa integracyjna

5. Warstwa przechowywania danych

19

6.2.1 Warstwa prezentacji (UI)

Warstwa prezentacji zapewnia interakcję użytkownika z systemem. Funkcje:

● przegląd danych laboratoryjnych,

● wizualizacja wyników kontroli jakości,

● prezentacja raportów,

● ręczna walidacja wybranych rekordów.

Interfejs użytkownika:

● aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę, ● responsywny layout,

● role użytkowników (analityk, administrator).

6.2.2 Warstwa API i logiki biznesowej

Warstwa ta odpowiada za:

● obsługę żądań użytkowników,

● implementację reguł biznesowych,

● orkiestrację procesu walidacji danych.

Główne komponenty:

● serwer REST API zgodny z HL7 FHIR,

● moduł autoryzacji i uwierzytelniania,

● moduł raportowania.

6.2.3 Warstwa kontroli jakości danych

Jest to kluczowa warstwa systemu.

Odpowiada za:

● walidację strukturalną zasobów FHIR,

● walidację semantyczną danych,

● normalizację jednostek,

● wykrywanie anomalii.

Moduły:

20

● walidator FHIR,

● silnik reguł jakości,

● moduł detekcji anomalii.

6.2.4 Warstwa integracyjna

Warstwa integracyjna umożliwia komunikację z systemami zewnętrznymi. Obsługiwane mechanizmy:

● REST API (FHIR),

● import plików,

● integracja z hurtowniami danych.

Warstwa ta izoluje system od różnic implementacyjnych systemów źródłowych.

6.2.5 Warstwa przechowywania danych

Warstwa danych obejmuje:

● repozytorium zasobów FHIR,

● bazę metadanych i logów,

● repozytorium raportów jakości.

Dane są przechowywane w sposób umożliwiający audyt i wersjonowanie.

21

DIAGRAM ARCHIMATE ARCHITELTURY LOGICZNEJ

22

DIAGRAM ARCHIMAT REALACJE BUSINESS ↔ APPLICATION

DIAGRAM ARCHIMAT RELACJE AUDYTU I WERSJONOWANIA

6.3 Architektura fizyczna systemu

23

6.3.1 Model wdrożenia

System przewidziany jest do uruchomienia w środowisku kontenerowym. Założenia:

● Docker jako technologia konteneryzacji,

● możliwość wdrożenia on-premise lub w chmurze,

● separacja środowisk (DEV / TEST / PROD).

6.3.2 Rozmieszczenie komponentów

Typowe rozmieszczenie:

● serwer aplikacyjny (API),

● serwer bazy danych,

● serwer walidacji jakości,

● serwer UI.

Komponenty komunikują się w obrębie bezpiecznej sieci.

DIAGRAM ARCHIMATE ARCHITEKTURY FIZYCZNEJ

6.4 Przepływ danych w systemie

24

6.4.1 Scenariusz podstawowy

1. Dane laboratoryjne są przesyłane do systemu jako zasoby FHIR w formacie JSON. 2. Warstwa integracyjna odbiera dane.

3. Dane trafiają do modułu walidacji.

4. Wykonywana jest kontrola jakości.

5. Wyniki są zapisywane w repozytorium.

6. Użytkownik otrzymuje raport jakości.

6.4.2 Obsługa błędów

● błędy strukturalne – zasób odrzucany,

● błędy semantyczne – zasób oznaczany do korekty,

● błędy techniczne – retry i logowanie.

DIAGRAM ARCHIMATE PRZEPŁYWU DANYCH (SCENARIUSZ PODSTAWOWY)

25

6.5 Integracje z systemami zewnętrznymi 6.5.1 Integracja z systemami laboratoryjnymi (LIS) (Dodatkowo)

● import danych laboratoryjnych,

● mapowanie lokalnych kodów badań,

● wsparcie dla różnych formatów danych.

6.5.2 Integracja z systemami analitycznymi (Dodatkowo) System może przekazywać dane do:

● narzędzi statystycznych,

● platform ML,

● systemów raportowych.

6.5.3 Integracja ze standardami medycznymi

● HL7 FHIR – podstawowy standard danych,

● możliwość przyszłej integracji HL7 v2 / CDA.

6.6 Bezpieczeństwo architektury

Architektura uwzględnia:

● szyfrowanie komunikacji (HTTPS),

● autoryzację opartą o role,

● audyt operacji na danych,

● minimalizację dostępu do danych wrażliwych.

6.7 Skalowalność i rozwój systemu

System zaprojektowano w sposób umożliwiający:

● poziome skalowanie komponentów,

● dodawanie nowych reguł jakości,

● rozbudowę o nowe moduły analityczne.

26

6.8 Podsumowanie rozdziału

Przedstawiona architektura:

● spełnia wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne,

● zapewnia interoperacyjność,

● umożliwia dalszy rozwój systemu.

7. Dane, standardy i regulacje

7.1 Charakterystyka danych przetwarzanych w systemie Warstwa danych obejmuje logiczny podział przetwarzanych informacji na:

● dane wejściowe – surowe lub częściowo przetworzone dane laboratoryjne pochodzące  z systemów źródłowych (np. LIS, pliki eksportowe),

● dane wyjściowe – dane po walidacji, standaryzacji i wzbogaceniu, gotowe do dalszych  analiz lub eksportu,

● metadane i wiedzę systemową – reguły jakości danych, zakresy referencyjne, słowniki  kodów oraz konfigurację walidacji.

Dane przechowywane są w ustrukturyzowanej postaci zgodnej ze standardem HL7 FHIR, z  wykorzystaniem formatów umożliwiających audyt, wersjonowanie oraz dalszą  interoperacyjność.

Zakres danych obejmuje:

● wyniki badań laboratoryjnych (wartości liczbowe),

● jednostki miary,

● zakresy referencyjne,

● znaczniki czasu wykonania badania,

● identyfikatory pacjentów (w postaci pseudonimizowanej),

● metadane kontekstowe (np. płeć, wiek – jeśli dostępne).

7.2 Typy i wolumeny danych

System zakłada obsługę:

● danych historycznych (analizy retrospektywne),

● danych bieżących (przetwarzanie wsadowe lub quasi-online).

Szacunkowy wolumen danych:

● od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy rekordów Observation w jednym zbiorze, ● możliwość skalowania do większych wolumenów w przyszłości.

27

7.3 Standard HL7 FHIR jako podstawowy model danych

Podstawowym standardem danych jest HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability  Resources).

W systemie wykorzystywane są w szczególności:

● Observation – reprezentacja wyniku badania,

● Patient – dane pacjenta (w formie pseudonimizowanej),

FHIR zapewnia:

● interoperacyjność,

● jednoznaczną strukturę danych,

● możliwość walidacji zgodności ze specyfikacją.

DIAGRAM KLAS UML DLA ZASOBÓW OBSERVATION I PATIENT

7.4 Kodowanie i semantyka danych

System zakłada stosowanie:

28

● standardowych kodów badań laboratoryjnych (np. LOINC),

● ujednoliconych jednostek miar,

● spójnych zakresów referencyjnych.

W przypadku danych niestandardowych system umożliwia mapowanie lokalnych kodów na  standardowe słowniki.

7.5 Regulacje prawne

7.5.1 Ochrona danych osobowych (RODO)

System musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 (RODO), w szczególności:

● minimalizację danych,

● ograniczenie celu przetwarzania,

● zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,

● możliwość audytu operacji.

7.5.2 Charakter projektu

Projekt ma charakter:

● akademicki,

● badawczy / PoC.

Nie jest on w obecnym zakresie wyrobem medycznym w rozumieniu MDR, jednak  architektura uwzględnia możliwość przyszłej certyfikacji.

7.6 Podsumowanie rozdziału

Przyjęte standardy i regulacje:

● zapewniają bezpieczeństwo danych,

● umożliwiają interoperacyjność,

● stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju systemu.

8. UX/UI i warstwa wizualna

29

8.1 Cel projektowania interfejsu

Celem projektowania warstwy UI jest:

● zapewnienie wysokiej użyteczności,

● minimalizacja obciążenia poznawczego użytkownika, ● wsparcie pracy analitycznej i badawczej.

8.2 Klasy użytkowników a interfejs

System przewiduje różne klasy użytkowników:

● Analityk danych – analiza jakości danych, raporty,

● Badacz – przegląd i eksport danych,

● Administrator – konfiguracja systemu.

Każda rola posiada dostosowany zakres funkcji i widoków.

8.3 Główne komponenty interfejsu

Interfejs użytkownika obejmuje:

● panel importu danych,

● widok listy obserwacji (Observation),

● panel szczegółów rekordu,

● dashboard jakości danych,

● panel raportów.

8.4 Wymagania ergonomiczne i dostępnościowe System powinien:

● umożliwiać pracę w trybie jasnym i ciemnym,

● zapewniać czytelność danych liczbowych,

● umożliwiać filtrowanie i sortowanie danych,

● być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

● spełniać wymagania dostępności cyfrowej zgodnie z WCAG 2.1. 8.5 Podsumowanie rozdziału

30

Zaprojektowana warstwa UI:

● wspiera procesy biznesowe,

● zwiększa efektywność pracy użytkowników,

● umożliwia dalszą rozbudowę funkcjonalną.

9. Ryzyka i kryteria akceptacji dla analizy 9.1 Harmonogram wysokopoziomowy

Projekt zakłada realizację w następujących etapach:

1. Analiza przedwdrożeniowa

2. Projekt architektury systemu

3. Implementacja prototypu (PoC)

4. Testy funkcjonalne i jakościowe

5. Podsumowanie i dokumentacja końcowa

Całkowity czas trwania projektu szacowany jest na 2 semestry.

9.2 Kamienie milowe

● zatwierdzenie analizy przedwdrożeniowej,

● gotowa architektura logiczna,

● działający prototyp importu danych FHIR,

● raport jakości danych,

● zakończenie projektu.

9.3 Analiza Ryzka

9.3.1 Ryzyka techniczne obejmują:

● niejednorodność danych źródłowych, mogąca utrudnić standaryzację i walidację  zasobów FHIR,

● błędy walidacji wynikające z niepełnej zgodności danych ze specyfikacją HL7  FHIR,

● ograniczoną wydajność przetwarzania przy większych wolumenach danych w  środowisku prototypowym.

9.3.2 Ryzyka organizacyjne obejmują:

31

● ograniczony dostęp do rzeczywistych danych laboratoryjnych, co może wymusić  wykorzystanie danych syntetycznych,

● ograniczone zaangażowanie użytkowników końcowych na etapie walidacji  koncepcji rozwiązania.

9.3.3 Ryzyka prawne obejmują:

● przetwarzanie danych wrażliwych, wymagające zachowania zgodności z RODO, ● ryzyko niepełnej anonimizacji lub pseudonimizacji danych wejściowych. ● Ryzyka te są minimalizowane poprzez:

● wykorzystywanie danych zanonimizowanych lub syntetycznych, ● ograniczenie zakresu danych osobowych do niezbędnego minimum.

9.4 Podsumowanie rozdziału

Zdefiniowany plan projektu:

● minimalizuje ryzyka,

● umożliwia kontrolę postępu prac,

● zapewnia jasne kryteria zakończenia projektu.

32