Analiza Powdrożeniowa

System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych
w standardzie HL7 FHIR

Wersja: 2.0 (powdrożeniowa)

Dokument bazowy: Analiza Przedwdrożeniowa  z dnia 29.02.2026

Autorzy: Jakub H, Jakub P, Kacper C, Oliwier H

Zatwierdzający: Dawid L, Tadeusz K

# 1. Wprowadzenie

## 1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Analizy Przedwdrożeniowej v1.0 z dnia 29.02.2026 o rzeczywisty stan systemu zrealizowanego w ramach projektu wdrożeniowego. Celem dokumentu jest odzwierciedlenie różnic pomiędzy pierwotnie zaplanowaną koncepcją a faktycznie dostarczoną aplikacją, z zachowaniem struktury dokumentu źródłowego.

Dokument pełni funkcję analizy powdrożeniowej, tj.:

- dokumentuje zmiany techniczne i architektoniczne wprowadzone względem planu,

- aktualizuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem zgodności z realizacją,

- opisuje rzeczywistą architekturę systemu,

- identyfikuje elementy planu, które nie zostały zrealizowane oraz uzasadnia różnice.

## 1.2 Zakres projektu – stan zrealizowany

Zakres zrealizowanego systemu obejmuje:

- wczytywanie danych laboratoryjnych z plików JSONL (Observation, Patient),

- walidację strukturalną rekordów zgodną z wymaganiami standardu HL7 FHIR,

- standaryzację i normalizację jednostek miar wyników laboratoryjnych,

- wzbogacanie danych o zakresy referencyjne oraz interpretację (Low / Normal / High),

- statystyczną kontrolę jakości danych (wykrywanie outlierów regułami progowymi),

- interaktywny przegląd wyników z możliwością ręcznego usuwania rekordów,

- eksport oczyszczonych danych (JSONL) i raportu jakości (CSV).

# 2. Opis ogólny – zmiany względem planu

## 2.1 Perspektywa produktu – stan zrealizowany

Zrealizowany system jest aplikacją webową opartą na frameworku Streamlit (Python). Nie jest to wielowarstwowy serwer z REST API, lecz interaktywna aplikacja uruchamiana lokalnie, dostępna przez przeglądarkę internetową wyłącznie podczas działania procesu aplikacji.

System nadal pełni rolę:

- narzędzia do preprocessingu danych laboratoryjnych,

- komponentu walidacji i kontroli jakości,

- narzędzia wspierającego standaryzację do formatu zgodnego z HL7 FHIR.

Dane wejściowe to pliki JSONL - zasoby FHIR (Observation, Patient). Dane wyjściowe to oczyszczony plik JSONL oraz raport jakości w formacie CSV. Brak udostępniania danych przez REST API – całość odbywa się przez interfejs użytkownika Streamlit.

## 2.2 Kontekst biznesowy i organizacyjny

Kontekst biznesowy i organizacyjny pozostaje zgodny z założeniami analizy przedwdrożeniowej. System nadal adresuje potrzeby jednostek akademickich i badawczych w zakresie poprawy jakości i spójności danych laboratoryjnych.

## 2.3 Charakterystyka użytkowników systemu – zmiany

Zrealizowany system obsługuje praktycznie jedną klasę użytkownika – analityka danych, który samodzielnie wczytuje pliki, przegląda wyniki i eksportuje dane. Role przewidziane w analizie przedwdrożeniowej (administrator, badacz kliniczny, użytkownik techniczny ML/IT) nie zostały odrębnie zaimplementowane z uwagi na brak systemu uwierzytelniania i zarządzania rolami.

### Tabela: Zmiany w klasach użytkowników

| Rola (plan) | Status realizacji | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| Analityk danych medycznych | Zrealizowana | Główna rola – pełny dostęp do wszystkich funkcji |
| Badacz kliniczny | Brak odrębnej roli | Może korzystać z systemu, lecz brak wyodrębnionego widoku |
| Administrator systemu | Nie zrealizowana | Brak systemu ról, konfiguracji dostępów i logów audytowych |
| Użytkownik techniczny ML/IT | Częściowo | Konfiguracja zakresów przez plik JSON (nie przez UI) |

## 2.4 Ograniczenia systemowe i założenia projektowe – zmiany

Zachowane ograniczenia z analizy przedwdrożeniowej:

- system nie podejmuje decyzji klinicznych,

- system nie zastępuje personelu medycznego,

- projekt ma charakter akademicki i demonstracyjny.

Zmiany względem założeń projektowych:

- Zgodność z HL7 FHIR : zrealizowana na poziomie struktury danych wejściowych i wyjściowych; brak serwera FHIR,

- Modularna architektura: zrealizowana – system podzielony na moduły Python (loader, validator, standardizer, enricher, quality_control, exporter),

- Konteneryzacja Docker: NIE zrealizowana.

# 3. Interesariusze i role

Identyfikacja interesariuszy projektu pozostaje bez zmian względem analizy przedwdrożeniowej. Macierz RACI na etapie realizacji (implementacji) wyglądała następująco:

| Aktywność | Zespół projektowy | Opiekun projektu | IT/Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementacja modułów Python | R | A | I |
| Konfiguracja reference_ranges.json | R | A | C |
| Testy funkcjonalne | R | A | I |
| Eksport i walidacja wyników | R | A | I |

# 4. Procesy biznesowe – stan zrealizowany

## 4.1 Zrealizowany przepływ pracy (AS-BUILT)

Zrealizowany system implementuje uproszczony, trójekranowy przepływ pracy:

Krok 1 – Import danych: Użytkownik wgrywa dwa pliki JSONL: patients.jsonl (zasoby Patient) i observations.jsonl (zasoby Observation). System wczytuje dane linia po linii, tworząc słownik pacjentów i listę obserwacji powiązanych z pacjentami.

Krok 2 – Przetwarzanie wsadowe: System automatycznie wykonuje pełny pipeline: (a) kategoryzację strukturalną (red/yellow/green), (b) normalizację jednostek, (c) wzbogacenie o zakresy referencyjne i interpretację, (d) wykrywanie outlierów statystycznych.

Krok 3 – Przegląd i zarządzanie: Użytkownik przegląda wyniki w widoku pacjentów. Może usuwać rekordy z błędami zbiorczo lub pojedynczo przez interaktywną tabelę. System wyświetla metryki jakości i umożliwia filtrowanie.

Krok 4 – Eksport: Użytkownik pobiera oczyszczony plik JSONL (bez rekordów odrzuconych) i raport jakości CSV z podsumowaniem statystyk oraz listą problemów.

## 4.2 Scenariusze wyjątków – realizacja

Scenariusz E1 (Brak wymaganych pól FHIR): Zrealizowany. Brak pól status lub code → kategoria RED. Brak subject → RED. Brak effectiveDateTime → YELLOW. Brak wartości pomiarowej → RED.

Scenariusz E2 (Niejednoznaczna jednostka miary): Zrealizowany. Jednostka dopasowywana jest przez listę aliasów z pliku reference_ranges.json. Brak dopasowania → jednostka pozostaje bez zmian, rekord przechodzi dalej.

Scenariusz E3 (Wartość skrajna – outlier): Zrealizowany metodą progową. Wartość < 20% dolnej granicy normy lub > 500% górnej granicy normy → flaga _outlier, opis przyczyny, oznaczenie 🟡 w interfejsie.

# 5. Wymagania systemowe – analiza realizacji

## 5.1 Wymagania funkcjonalne – status realizacji

| ID | Opis wymagania (skrócony) | Priorytet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | Import danych FHIR Observation i Patient | W | Zrealizowane (JSONL) |
| FR-2 | Obsługa FHIR R5 | W | Zrealizowane |
| FR-3 | Import plików JSON/JSONL (FHIR bundle) | W | Zrealizowane (JSONL) |
| FR-4 | Ręczne wprowadzanie pojedynczych wyników | Ś | Nie zrealizowane |
| FR-5 | Walidacja strukturalna zasobów FHIR | W | Zrealizowane |
| FR-6 | Sprawdzanie obowiązkowych pól Observation | W | Zrealizowane |
| FR-7 | Raportowanie błędów walidacji | Ś | Zrealizowane |
| FR-8 | Normalizacja jednostek miar | W | Zrealizowane |
| FR-9 | Mapowanie kodów badań na LOINC | W | Częściowo (kody tekstowe, nie LOINC) |
| FR-10 | Konfiguracja reguł normalizacji przez admina | Ś | Przez plik JSON (nie przez UI) |
| FR-11 | Wykrywanie brakujących wartości | W | Zrealizowane |
| FR-12 | Wykrywanie wartości poza zakresem referencyjnym | W | Zrealizowane |
| FR-13 | Wykrywanie anomalii statystycznych (outlierów) | Ś | Zrealizowane (reguły progowe) |
| FR-14 | Oznaczanie rekordów flagami jakości | Ś | Zrealizowane (RED/YELLOW/GREEN) |
| FR-15 | Interpretacja wyników (Low/Normal/High) | W | Zrealizowane |
| FR-16 | Wzbogacanie o zakresy referencyjne | Ś | Zrealizowane |
| FR-18 | Generowanie raportów jakości danych | W | Zrealizowane |
| FR-19 | Eksport raportów w PDF lub CSV | Ś | Tylko CSV (brak PDF) |
| FR-20 | Udostępnianie danych przez FHIR REST API | W | Nie zrealizowane |

## 5.2 Wymagania niefunkcjonalne – status realizacji

| ID | Opis wymagania (skrócony) | Status realizacji |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | Przetwarzanie Observation ≤ 500 ms | Spełnione – przetwarzanie wsadowe w partiach po 5 000 rekordów |
| NFR-2 | Obsługa wsadowa ≥ 10 000 rekordów | Spełnione – brak twardego limitu |
| NFR-3 | Dostępność 99% w czasie pracy | Nie dotyczy – aplikacja lokalna, uruchamiana na żądanie |
| NFR-4 | Mechanizm ponawiania przetwarzania | Nie zrealizowane |
| NFR-5 | Zgodność z RODO | Częściowo – brak warstwy dostępu, dane w pamięci sesji |
| NFR-6 | Kontrola dostępu oparta o role | Nie zrealizowane |
| NFR-7 | Rejestrowanie zdarzeń audytowych | Nie zrealizowane |
| NFR-8 | Intuicyjny interfejs dla użytkowników | Zrealizowane – Streamlit zapewnia prosty UI |
| NFR-9 | Konfiguracja widoków danych | Częściowo – filtry |
| NFR-10 | Środowisko kontenerowe (Docker) | Nie zrealizowane |
| NFR-11 | Wdrożenie lokalne lub w chmurze | Możliwe lokalnie; chmura wymaga dodatkowej konfiguracji |

# 6. Architektura systemu – stan zrealizowany

## 6.1 Architektura logiczna – zmiany

Pierwotna analiza przedwdrożeniowa zakładała pięciowarstwową architekturę z dedykowanym serwerem REST API, bazą danych FHIR, warstwą integracyjną i aplikacją webową. Zrealizowany system jest jednowarstwową aplikacją Streamlit z modułową strukturą kodu Python.

Rzeczywista struktura modułowa systemu:

- app.py – główny punkt wejścia, router ekranów, pipeline przetwarzania, interfejs użytkownika,

- modules/loader.py – wczytywanie plików JSONL, parsowanie rekordów, łączenie obserwacji z pacjentami,

- modules/validator.py – kategoryzacja strukturalna rekordów (RED/YELLOW/GREEN),

- modules/standardizer.py – normalizacja jednostek miar przez aliasy i współczynniki przeliczeniowe,

- modules/enricher.py – wzbogacanie o zakresy referencyjne i interpretację wyników,

- modules/quality_control.py – statystyczna detekcja outlierów (reguły progowe),

- modules/exporter.py – eksport JSONL i raportu CSV,

- config/reference_ranges.json – plik konfiguracyjny z zakresami referencyjnymi dla 30+ badań.

## 6.2 Architektura fizyczna – zmiany

Pierwotnie planowano wdrożenie w środowisku kontenerowym (Docker) z oddzielnymi serwerami: API, bazy danych, walidacji jakości i UI. Zrealizowany system jest aplikacją jednoprocesową, uruchamianą komendą:

streamlit run app.py

Dane przechowywane są wyłącznie w pamięci sesji Streamlit (st.session_state) – brak trwałej bazy danych. Po zakończeniu sesji lub ponownym uruchomieniu aplikacji dane są tracone.

## 6.3 Przepływ danych – stan zrealizowany

Rzeczywisty przepływ danych w systemie:

- Użytkownik wgrywa pliki patients.jsonl i observations.jsonl przez UI Streamlit.

- Moduł loader.py parsuje pliki JSONL i łączy obserwacje z pacjentami.

- Moduł validator.py kategoryzuje każdy rekord (RED / YELLOW / GREEN).

- Dla rekordów GREEN: standardizer.py normalizuje jednostki, enricher.py dodaje zakresy i interpretację, quality_control.py sprawdza outliery.

- Wyniki przechowywane są w st.session_state jako lista słowników Python.

- Użytkownik przegląda wyniki, opcjonalnie usuwa rekordy.

- exporter.py generuje pliki do pobrania: JSONL (czyste dane) i CSV (raport jakości).

## 6.4 Bezpieczeństwo – stan zrealizowany

Zrealizowany system nie implementuje mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych w analizie przedwdrożeniowej. Brak: szyfrowania komunikacji HTTPS (standardowe HTTP Streamlit), autoryzacji opartej o role, audytu operacji. System przeznaczony jest wyłącznie do użytku lokalnego w środowisku akademickim/badawczym, co uzasadnia uproszczenie w tym zakresie.

# 7. Dane, standardy i regulacje

## 7.1 Format danych wejściowych

Zrealizowany system przyjmuje dwa odrębne pliki JSONL (JSON Lines), gdzie każda linia jest osobnym zasobem FHIR:

- patients.jsonl – każda linia to zasób Patient zgodny z FHIR ,

- observations.jsonl – każda linia to zasób Observation zgodny z FHIR .

## 7.2 Konfiguracja zakresów referencyjnych

System obsługuje najczęstsze badania laboratoryjne skonfigurowane w pliku config/reference_ranges.json. Plik zawiera dla każdego badania: nazwę polską, jednostkę referencyjną, aliasy jednostek z opcjonalnymi współczynnikami przeliczeniowymi, zakresy normy z podziałem na płeć (male/female) i wiek (pediatric/default). Do pliku można dodać wiele wyników.

# 8. UX/UI i warstwa wizualna – stan zrealizowany

## 8.1 Zrealizowane komponenty interfejsu

System oferuje trójekranowy interfejs użytkownika zbudowany w Streamlit:

Ekran 1 – Import danych: Dwa komponenty file_uploader do wgrania plików JSONL. Przycisk "Zatwierdź i przetwórz" aktywny po wybraniu obu plików. Pasek postępu podczas przetwarzania.

Ekran 2 – Przegląd i zarządzanie: 4 metryki (łącznie, poprawne, outlierów, usuniętych). Przycisk zbiorczego usunięcia błędów strukturalnych. Filtry: tylko pacjenci z problemami, szukaj po ID. Paginacja pacjentów (50/stronę). Rekordy per-pacjent z interaktywną tabelą (edytor z checkboxami), możliwość usuwania zaznaczonych rekordów.

Ekran 3 – Eksport: Podsumowanie statystyk jakości. Przycisk pobierania oczyszczonego JSONL. Przycisk pobierania raportu CSV. Tabela z metrykami jako podgląd.

# 9. Realizacja projektu – podsumowanie

## 9.1 Kamienie milowe – status

| Kamień milowy | Status |
| --- | --- |
| Zatwierdzenie analizy przedwdrożeniowej | Zrealizowane (02.02.2026) |
| Gotowa architektura logiczna | Zrealizowane |
| Działający prototyp importu danych FHIR | Zrealizowane |
| Raport jakości danych | Zrealizowane |
| REST API zgodne z FHIR | Nie zrealizowane |
| Konteneryzacja Docker | Nie zrealizowane |
| Zakończenie projektu i dokumentacja |  |

## 9.2 Analiza ryzyk – ocena powdrożeniowa

Ryzyka techniczne zidentyfikowane w analizie przedwdrożeniowej zmaterializowały się w następującym zakresie:

- Niejednorodność danych źródłowych: ryzyko zmaterializowane – rozwiązane przez elastyczny system aliasów jednostek i obsługę brakujących pól,

- Błędy walidacji FHIR: ryzyko zmaterializowane – rozwiązane przez kategoryzację RED/YELLOW/GREEN z opisami przyczyn,

- Ograniczona wydajność przy dużych wolumenach: ryzyko zmaterializowane – złagodzone przez przetwarzanie wsadowe w partiach po 5 000 rekordów.

## 9.3 Wnioski końcowe

System zrealizowany w ramach projektu spełnia podstawowe wymagania funkcjonalne w zakresie walidacji, standaryzacji i kontroli jakości danych laboratoryjnych. Uproszczenia względem planu – przede wszystkim rezygnacja z REST API i Dockera – wynikają ze zmienionego zakresu technicznego projektu, jednak nie wpływają na realizację głównego celu: automatyzacji preprocessingu danych FHIR.

System stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju o elementy przewidziane w sekcji 2.6 analizy przedwdrożeniowej (pełna integracja LIS/HIS, zaawansowane ML, certyfikacja MDR).